От неисправной печи до пожара – один шаг

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - неизменная причина пожаров в период отопительного сезона. Виновниками и жертвами "печных" пожаров становятся в основном пенсионеры, инвалиды и одинокие старики.

Спасатели рекомендуют соблюдать следующие основные правила:

- в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины;

- в отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в 2 месяца;

- печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку;

- чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, перед топкой на деревянном полу необходимо прибить металлический лист,;

- ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару;

- золу и перегоревшие угли выбрасывайте не ближе 15 метров от строений;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра топящуюся печь и позволять детям самостоятельно их растапливать;

- осуществлять топку неисправных печей;

- использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

Приведите свои печи в исправное состояние и окажите помощь своим пожилым родственникам. Только соблюдая все правила противопожарной безопасности, вы сбережете свой дом и имущество от пожара, сохраните жизнь себе и своим близким.